Утверждено решением Совета Партнерства

СРО НП «АльянсЭнергоАудит»

Протокол № 5 от «14»  марта  2011 г.

ПРАВИЛА СРО НП «АльянсЭнергоАудит»

Оснащение приборного парка для лаборатории электрических измерений

г. Москва, 2011 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ, другими нормативными актами в области энергетического обследования и внутренними документами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по содействию в области энергосбережения и энергоэффективности «АльянсЭнергоАудит».

1.2. Настоящие Правила устанавливают методику подбора и определяют рекомендуемый перечень приборов для проведения энергетических обследований.

1.3. Настоящие Правила являются документом, обязательным для всех членов СРО.

2. Методика подбора оборудования приборного парка

2.1. При подборе оборудования приборного парка необходимо учитывать следующее:

2.1.1. Энергетическое обследование с применением специального оборудования (инструментальное обследование) применяется для восполнения отсутствующей информации, которая необходима для оценки эффективности энергоиспользования, но не может быть получена из документов или вызывает сомнение в достоверности.

2.1.2. Для проведения инструментального обследования могут применяться как стационарные так и специализированные портативные приборы.

2.1.3. К стационарным приборам и оборудованию, используемому для энергоаудита, относятся приборы коммерческого учета энергоресурсов, контрольно-измерительная и авторегулирующая аппаратура, приборы климатического наблюдения и другое оборудование, установленное на объекте энергоаудита.

2.1.4. Портативные приборы могут быть собственностью энергоаудитора, обследуемого предприятия или взяты во временное пользование (аренду).

2.2. Оборудование приборного парка подбирается с учетом возможности проведения следующих видов измерений:

2.2.1. Однократные измерения, при котором исследуется энергоэффективность отдельного объекта при работе в определенном режиме (КПД котла, режим работы насосов, вентиляторов, компрессоров и т. д.).

2.2.2. Балансовые измерения, которые применяются при составлении баланса распределения какого-либо энергоресурса отдельными потребителями, участками, подразделениями или предприятиями/организацией. Перед проведением балансовых измерений необходимо иметь точную схему распределения энергоносителя, по которой должен быть составлен план замеров, необходимых для сведения баланса. Для проведения балансовых измерений желательно иметь несколько измерительных приборов для одновременных замеров в различных точках. Рекомендуется использовать стационарные приборы, имеющиеся на предприятии, например, системы коммерческого и технического учета энергоресурсов.

2.2.3. Регистрация параметров, т.е. определение зависимости какого-либо параметра во времени (снятие суточного графика нагрузки, определение температурной зависимости потребления тепла и т. д.). Для этого вида измерений необходимо использовать приборы с внутренними или внешними устройствами записи и хранения данных и возможностью передачи их на компьютер. В ряде случаев допускается применение стационарных счетчиков без записывающих устройств при условии снятия их показаний через равные промежутки времени.

3. Рекомендуемая комплектация лаборатории электрических измерений

3.1. Лаборатория электрических измерений комплектуется согласно Приложению 1;

4.	Дополнительные положения

4.1. Настояние Правила  вступают в силу со дня их утверждения Советом Партнерства.

| Приложение 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к Правилам оснащения приборного парка |  |  |  |  |  |  |
| Перечень приборов, рекомендуемых для оснащения лаборатории электрических измерений |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование |  | Назначение прибора |  |  |  |
| 1 | Инфракрасный термометр |  | для дистанционного измерения температуры кабелей и элементов электрооборудования |  |  |  |
| 2 | Электроанализатор (эталонный счетчик) |  | измеряет и регистрирует токи и напряжения в 3-х фазах, активную и реактивную мощности, потребленную активную и реактивную электроэнергию |  |  |  |
| 3 | Мультиметр многофункциональный |  | измеряет токи, напряжения, сопротивления цепей, контактов и заземления |  |  |  |
| 4 | Мегаомметр |  | измеряет сопротивления изоляции постоянному току |  |  |  |
| 5 | Люксметр |  | для измерения освещенности |  |  |  |
| 6 | Индикатор влажности и температуры |  | для измерения температуры и влажности воздуха при проведении электроиспытаний |  |  |  |
| 7 | Тепловизор |  | для визуализации участков электрооборудования с различной температурой |  |  |  |
| 8 | Анализатор качества электроэнергии |  | измеряет и регистрирует гармонические искажения, импульсы, провалы, фликеры напряжения. |  |  |  |