Утверждено решением Совета Партнерства

СРО НП «АльянсЭнергоАудит»

Протокол № 5 от «14»  марта  2011 г.

ПРАВИЛА СРО НП «АльянсЭнергоАудит»

Определение перечня мероприятий

по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности

жилых и административных объектов

г. Москва, 2011 г.

- Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ, Федерального закона от 01 декабря 2007 г. «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ, Постановления правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Приказа Минэкономразвития  Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. N 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», другими нормативными актами в области энергетического обследования и внутренними документами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по содействию в области энергосбережения и энергоэффективности  «АльянсЭнергоАудит».

1.2. Настоящие Правила  устанавливают приоритет выбора перечня мероприятий из числа рекомендуемых типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

1.3. Настоящие Правила  являются обязательным документом для всех членов СРО НП «АльянсЭнергоАудит».

2. Правила разработки перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

2.1. Определение рекомендуемых типовых (отличных от типовых) общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и оценка их экономической эффективности производится по результатам выполненного энергетического обследования.

Примерный перечень типовых энергосберегающих мероприятий приведен в Приложении 1.

2.2. При разработке мероприятий необходимо:

- определить техническую суть предполагаемого усовершенствования и принципы получения экономии;

- рассчитать потенциальную годовую экономию в натуральном и денежном выражении;

- определить состав оборудования, необходимого для реализации рекомендации, его примерную стоимость, стоимость доставки, установки и ввода в эксплуатацию;

- оценить общий экономический эффект предполагаемых рекомендаций с учетом вышеперечисленных пунктов.

2.3. Эффективность энергосберегающих мероприятий определяется системой критериев, отражающих соотношение затрат на проведение мероприятий и результатов, получаемых предприятием от их осуществления. В зависимости от масштабности и значимости мероприятий (организационно-технические мероприятия или реконструкция, техническое перевооружение, модернизация) используются простые (без учета фактора времени) или интегральные (дисконтированные) критерии их экономической эффективности.

2.4. Простые критерии целесообразно применять при оценке эффективности малозатратных мероприятий, характеризующихся следующим:

- единовременные затраты на проведение мероприятия осуществляются в сроки до 1 года;

- достигнутые вследствие проведения мероприятия технико-экономические результаты и дополнительные годовые эксплуатационные издержки, вызванные внедрением мероприятия, остаются неизменными в течение последующих лет эксплуатации.

В качестве простых критериев используются:

- годовой экономический эффект от внедрения мероприятия;

- срок окупаемости инвестиций.

2.5. При разработке долгосрочных инвестиционных мероприятий следует применять интегральные критерии, рассчитываемые с применением дисконтирования.

Дисконтирование – это приведение экономических показателей (затрат и доходов) разных лет расчетного инвестиционного периода к базовому периоду (к началу реализации проекта или иному моменту).

2.6. Разработанные мероприятия должны быть предварительно согласованы с Заказчиком работ и после этого оформлены в соответствующем разделе технического отчёта и внесены в форму № 21 энергетического паспорта.

3.	Дополнительные положения

3.1. Настояние Правила вступают в силу со дня их утверждения Советом Партнерства.

- Приложение  1

к Правилам определения перечня мероприятий

по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности

- Перечень типовых мероприятий

| - Направление | - Возможные мероприятия |
| --- | --- |
| - 1. Жилые и административные здания | - реализация мероприятий, обеспечивающих информирование жителей об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требований, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и снижения потребления энергетических ресурсов; - реализация мероприятий, направленных на повышение уровня оснащенности общедомовыми и поквартирными приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды, в том числе информирование жителей о требованиях по оснащению приборами учета; - восстановление циркуляционных систем горячего водоснабжения; - внедрение частотного регулирования приводов насосов в системах горячего водоснабжения; - утепление фасадов, цоколей; - замена оконных и балконных заполнений на энергоэффективные шумоизоляционные; - остекление балконов и лоджий; - ремонт или замена входных дверей в подъезды (с установкой доводчиков, упоров), дверей тамбуров; - ремонт или замена дверных заполнений выходов на кровлю и чердак, в подвалы, техподполья на металлические, утепленные; - теплоизоляция (восстановление теплоизоляции) внутренних трубопроводов систем отопления и горячего водоснабжения в неотапливаемых подвалах и на чердаках; - снижение гидравлических и тепловых потерь за счет удаления отложений с внутренних поверхностей радиаторов и разводящих трубопроводных систем; - установка на отопительные приборы автоматических терморегуляторов; - установка автоматизированного узла управления системой отопления здания; - установка автоматических балансировочных клапанов; - устройство (модернизация) общедомовых узлов учета потребления тепловой энергии и воды; - установка устройств автоматического или дистанционного управления освещением мест общего пользования, аварийного освещения лестничных площадок, др.; - замена светильников на энергосберегающие светильники в антивандальном исполнении с энергосберегающими лампами; - модернизация лифтов с применением ЧРП. |