Утверждено решением Совета Партнерства

СРО  НП «АльянсЭнергоАудит»

Протокол № 5 от «14»  марта  2011 г.

ПРАВИЛА СРО НП «АльянсЭнергоАудит»

Проведение энергетических обследований (энергоаудита) в части подготовки, планирования и сбора исходных данных

г. Москва, 2010 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила проведения энергетических обследований (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01 декабря 2007г № 315-ФЗ., Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.09г. №261-ФЗ, Федеральным законом №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании», действующим законодательством и внутренними документами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по содействию в области энергосбережения и энергоэффективности  «АльянсЭнергоАудит».

1.2. Настоящие Правила регламентируют процедуру и последовательность проведения энергетических обследований (энергоаудита) Потребителей ТЭР.

1.3. Настоящие Правила являются документом, обязательным для всех членов СРО.

1.4. Энергетическое обследование может проводиться в отношении продукции, технологического процесса, а также юридического лица, индивидуального предпринимателя.

1.5. По соглашению между лицом, заказавшим проведение энергетического обследования, и лицом, проводящим энергетическое обследование, может предусматриваться разработка по результатам энергетического обследования отчета, содержащего перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, отличных от типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

1.6. При проведении энергетического обследования проводится анализ состояния систем электроснабжения, теплоснабжения, водообеспечения, технического парка и пр. предприятия (объекта), оценка состояния систем и средств (приборов) учета энергоносителей и их соответствие установленным требованиям, выявление необоснованных потерь, оценка состояния системы нормирования энергопотребления и использования энергоносителей, проверка энергетических балансов предприятия (объекта), расчет удельных энергозатрат на выпускаемую продукцию (или виды работ), оценка целесообразности основных энергосберегающих мероприятий, реализуемых предприятием, формирование Энергетического паспорта предприятия.

1.7. Энергетическое обследование потребителей ТЭР проводится по методикам, согласованным с саморегулируемой организацией. Методики должны базироваться на существующих методах оценки эффективности использования ТЭР в отраслях экономики Российской Федерации с учетом специфики их технологических процессов.

2. Организация проведения энергетического обследования (энергоаудита) в части подготовки, планирования и сбора исходных данных

2.1. Организация и проведение работ по энергетическому обследованию включает несколько этапов:

- этап 1, подготовительный, на котором проводится планирование аудита (энергетического обследования);

- этап 2, сбор исходных данных, в соответствии с программой проведения энергоаудита.

2.1.1. Этап 1 - подготовительный – включает в себя:

- Предварительный контакт с руководителем, определение списка лиц, с которыми предстоит работать в процессе проведения энергоаудита.

- Первоначальные сведения об организации.

- Ознакомление с основными потребителями, общей структурой систем производства и распределения энергоресурсов, стоящими перед предприятием проблемами, затрудняющими его нормальное функционирование (дефицит мощностей и др.).

- На основании полученных данных разрабатывается, согласовывается с заказчиком и потребителем ТЭР техническое задание, календарный план и программа проведения энергетического обследования (энергоаудита), а также оформляется документация для заключения договора.

- Программа должна определять характер, временные рамки и объем запланированных аудиторских работ (процедур), необходимых для осуществления общего плана аудита.

- Передача заказчику для заполнения таблиц, разработанных для сбора предварительной информации при проведении энергоаудита, отражающей общие характеристики предприятия и условия его работы.

2.1.2 Этап 2 - сбор исходных данных, в соответствии с программой проведения энергоаудита – состоит из следующих подэтапов:

2.1.2.1. Перед началом энергетического обследования распоряжением или приказом по предприятию, на котором проводится обследование, назначается лицо, ответственное за общую организацию проведения работ. В приказе (распоряжении) также указывается:

- правовые основания проведения энергетического обследования, в том числе нормативные правовые акты, соблюдение требований которые подлежат проверке;

- цели, задачи и вид энергообследования;

- организация и энергоаудиторы, проводящее энергетическое обследование;

- планируемые сроки энергетического обследования (энергоаудита);

- ответственные представители Потребителей ТЭР на период энергоаудита с указанием области их полномочий.

2.1.2.2. Сбор общей документальной информации:

- по годовому (за предшествующие и текущие периоды) потреблению и распределению энергоресурсов;

- по существующим договорам на снабжение энергоресурсами, ценам и тарифам, себестоимости используемых энергоресурсов;

- по технологической последовательности производства с данными по потребляемым энергоресурсам и их параметрам;

- по использованному оборудованию, его технологическим характеристикам, продолжительности и режимам эксплуатации, техническому состоянию;

- по общим схемам энергосбережения и расположения объектов производства или ЖКХ;

- ознакомление с имеющейся проектной документацией и проектными показателями эффективности, существующей схемой учета энергоресурсов;

- анализ режимов эксплуатации оборудования систем снабжения энергоресурсами предприятия жилого фонда для ЖКХ;

- наличие и точность систем коммерческого и технического учета расхода энергоресурсов;

- составление предварительного баланса потребления ТЭР, определение дефицита мощностей;

- ознакомление с состоянием систем снабжения энергоресурсами предприятий, электроснабжения, топливоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, освещения, состоянием жилого фонда (для предприятий ЖКХ);

- предварительная оценка возможностей экономии ТЭР, выявление систем и установок, имеющих потенциал для энергосбережения;

- корректировка (при необходимости) содержания, сроков и стоимости договора на проведение энергоаудита;

3. 	Дополнительные положения

3.1. Настояние Правила  вступают в силу со дня их утверждения Советом Партнерства.