Утверждено решением Совета Партнерства

СРО  НП «АльянсЭнергоАудит»

Протокол № 5 от «14»  марта  2011 г.

ПРАВИЛА СРО НП «АльянсЭнергоАудит»

Проведение энергетических обследований (энергоаудита) в части систематизации и анализа полученных данных, оформления результатов и разработки программы энергосбережения и повышения энергоэффективности

г. Москва, 2011 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила проведения энергетических обследований (далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01 декабря 2007г № 315-ФЗ., Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.09г. №261-ФЗ, Федеральным законом №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании», действующим законодательством и внутренними документами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по содействию в области энергосбережения и энергоэффективности  «АльянсЭнергоАудит».

1.2. Настоящие Правила регламентируют процедуру и последовательность проведения энергетических обследований (энергоаудита) Потребителей ТЭР.

1.3. Настоящие Правила являются документом, обязательным для всех членов СРО.

1.4. Энергетическое обследование может проводиться в отношении продукции, технологического процесса, а также юридического лица, индивидуального предпринимателя.

1.5. По соглашению между лицом, заказавшим проведение энергетического обследования, и лицом, проводящим энергетическое обследование, может предусматриваться разработка по результатам энергетического обследования отчета, содержащего перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, отличных от типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

1.6. При проведении энергетического обследования проводится анализ состояния систем электроснабжения, теплоснабжения, водообеспечения, технического парка и пр. предприятия (объекта), оценка состояния систем и средств (приборов) учета энергоносителей и их соответствие установленным требованиям, выявление необоснованных потерь, оценка состояния системы нормирования энергопотребления и использования энергоносителей, проверка энергетических балансов предприятия (объекта), расчет удельных энергозатрат на выпускаемую продукцию (или виды работ), оценка целесообразности основных энергосберегающих мероприятий, реализуемых предприятием, формирование Энергетического паспорта предприятия.

1.7. Энергетическое обследование потребителей ТЭР проводится по методикам, согласованным с саморегулируемой организацией. Методики должны базироваться на существующих методах оценки эффективности использования ТЭР в отраслях экономики Российской Федерации с учетом специфики их технологических процессов.

2. Организация проведения энергетического обследования (энергоаудита) в части систематизации и анализа полученных данных, оформления результатов и разработки программы энергосбережения и повышения энергоэффективности

2.1. Организация и проведение работ по энергетическому обследованию включает несколько этапов:

- этап 1, систематизация полученных данных, инструментальное обследование, анализ полученных результатов;

- этап 2, документирование результатов энергоаудита;

- этап 3, разработка программы энергосбережения и повышения энергоэффективности предприятия.

2.1.1. Этап 1 - систематизация полученных данных, инструментальное обследование, анализ полученных результатов – состоит из:

2.1.1.1. сбора необходимой дополнительной документальной информации по тарифам на закупаемые энергоресурсы, формированию себестоимости энергоресурсов на обследуемом предприятии (в том числе и ЖКХ), режимам эксплуатации оборудования и систем распределения за базовый (предыдущий) и текущий годы (при необходимости составляются дополнительные программы приборного обследования);

2.1.1.2. проведения в соответствии с согласованной программой энергоаудита (и при необходимости с дополнительной программой приборного обследования) необходимых приборных обследований объектов и режимов эксплуатации.

2.1.2. Этап 2 - документирование результатов энергоаудита. На данном этапе:

      - Производятся все необходимые расчеты.

      - Оцениваются удельные энергозатраты на единицу выпускаемой продукции , если это предусмотрено программой энергоаудита.

      - Составляется окончательный поэлементный и общий топливно-энергетический баланс.

      - Оценивается экономия ТЭР и экономические преимущества от внедрения различных предлагаемых мероприятий.

      - Обобщаются и оцениваются выводы на основе полученных данных.

      - Составляется отчет с энергетическим паспортом предприятия. В отчетах энергетического обследования (энергоаудита) должна быть дана оценка эффективности использования ТЭР, раскрыты причины выявленных нарушений и недостатков в их использовании.

      - Все расчетные материалы должны оформляться как приложения к тексту отчета.

      - По результатам энергетического обследования составляется энергетический паспорт.

      - Энергетический паспорт, составленный по результатам

энергетического обследования, должен содержать информацию:

а) об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

б) об объеме используемых энергетических ресурсов и о его изменении;

в) о показателях энергетической эффективности;

г) о величине потерь переданных энергетических ресурсов (для организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов);

д) о потенциале энергосбережения, в том числе об оценке возможной экономии энергетических ресурсов в натуральном выражении;

е) о перечне типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2.1.3. Этап 3 - разработка программы энергосбережения и повышения энергоэффективности предприятия – предусматривает следующие мероприятия:

2.1.3.1. В результате энергоаудита определяется потенциал экономии энергии и энергоресурсов, экономические преимущества от внедрения различных предлагаемых мероприятий с технико-экономическим обоснованием окупаемости предполагаемых инвестиций и их внедрению.

2.1.3.2. Разрабатывается конкретная программа по энергосбережению с ранжированием организационных и технических мероприятий по эффективности и срокам окупаемости, с выделением первоочередных, наиболее эффективных и быстро окупаемых мероприятий.

2.1.3.3. При этом:

- рекомендации по энергосбережению и эффективному использованию ТЭР не должны снижать экологические характеристики работающего оборудования и технологических процессов, уровень безопасности производства и качество выпускаемой продукции;

- решение о реализации программы энергосбережения принимается организацией-заказчиком.

3. 	Дополнительные положения

3.1. Настояние Правила  вступают в силу со дня их утверждения Советом Партнерства.