Утверждено решением Совета Партнерства

СРО НП «АльянсЭнергоАудит»

Протокол № 5 от «14»  марта  2011 г.

СТАНДАРТ СРО НП «АльянсЭнергоАудит»

Определение перечня мероприятий

по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности

промышленных объектов, объектов бюджетной сферы, при производстве, передаче и распределении тепловой и электрической энергии

СТ АЭА 1.6-2010

г. Москва, 2011 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Стандарт разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ, Федерального закона от 01 декабря 2007 г. «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ, Постановления правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009г. №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», Приказа Минэкономразвития  Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. N 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», другими нормативными актами в области энергетического обследования и внутренними документами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по содействию в области энергосбережения и энергоэффективности  «АльянсЭнергоАудит».

1.2. Настоящий Стандарт  устанавливает приоритет выбора мероприятий из числа рекомендуемых типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

1.3. Настоящий Стандарт  является обязательным документом для всех членов СРО.

1.4 По соглашению между лицом, заказавшим проведение энергетического обследования, и лицом, проводящим энергетическое обследование, может предусматриваться разработка по результатам обследования мероприятий по энергосбережению и повышение энергетической эффективности, отличных от типовых проектов по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2. Порядок определения перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

2.1. Определение рекомендуемого к внедрению перечня мероприятий по сбережению и повышению энергетической эффективности проводится по результатам выполненного энергетического обследования.

2.2. При определении рекомендуемого к внедрению перечня энергосберегающих мероприятий необходимо учитывать следующее:

- мероприятия должны быть конкретными;

- мероприятия должны ориентироваться на существующие, а также реально доступные методы и возможности их реализации;

- достигнутые результаты должны оцениваться относительно простыми методами;

- мероприятия должны обязательно учитывать конкретную социально экономическую ситуацию на предприятии.

2.3. Рекомендуется предложить Заказчику несколько альтернативных вариантов мероприятий.

2.4. По уровню затрат и срокам реализации формируются следующие группы мероприятий:

- организационно-технические и малозатратные – позволяющие обеспечить нормативные показатели режимов путем повышения культуры производства, соблюдения нормативных режимов эксплуатации, обеспечения оптимального уровня загрузки оборудования, подбора и установки регулирующей аппаратуры или других устройств, позволяющих получить нормативные показатели;

- долгосрочные, крупнозатратные (инвестиционные) – связанные с реконструкцией самого объекта, внедрением современной энергоэффективной техники, модернизацией процессов и технологий.

2.5. В соответствии с группой, определяются единовременные затраты связанные с тем или иным мероприятием и по годовой экономии энергоресурсов рассчитывается срок окупаемости этого мероприятия.

2.6. Оценка экономической эффективности предлагаемых мероприятий в общем случае проводится по определению срока окупаемости инвестиций, необходимых для реализации этих проектов.

2.7. При планировании энергосберегающих мероприятий в первую очередь необходимо выбирать проекты, которые имеют небольшие затраты на реализацию и малые сроки окупаемости, а также обеспечивающие наибольшую экономию ресурсов.

2.8. Все рекомендуемые мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию топливно-энергетических ресурсов не должны снижать экологические характеристики работающего оборудования и технологических процессов, уровень безопасности производства и качество выпускаемой продукции.

2.9. При планировании различных мероприятий необходимо учитывать их экономическую эффективность.

2.10. Энергосберегающие мероприятия необходимо классифицировать: по виду ресурса, принадлежности к конкретным энерготехнологическим системам, ожидаемой экономии ТЭР.

2.11. Мероприятия, требующие значительных инвестиций, необходимо увязывать между собой в рамках программ технического перевооружения, капитального ремонта и перспективами производственной деятельности обследуемого объекта.

3.	Дополнительные положения

3.1. Настояний Стандарт  вступает в силу со дня его утверждения Советом Партнерства.