Утверждено решением Совета Партнерства

СРО НП «АльянсЭнергоАудит»

Протокол № 5 от «14»  марта  2011 г.

СТАНДАРТ НП «АльянсЭнергоАудит»

Расчет потенциала энергосбережения непроизводственных объектов

СТ АЭА 2.1-2010

г. Москва, 2011 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Стандарт разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ, Федерального закона от 01 декабря 2007 г. «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ, другими нормативными актами в области энергетического обследования и внутренними документами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по содействию в области энергосбережения и энергоэффективности  «АльянсЭнергоАудит».

1.2. Настоящий Стандарт  устанавливает приоритет выбора мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности.

1.3. Настоящий Стандарт  является обязательным документом для всех членов СРО НП «АльянсЭнергоАудит».

2. Расчет потенциала энергосбережения

2.1. Потенциал энергосбережения – физическая величина, характеризующая возможность повышения энергетической эффективности путем оптимизации использования топливно-энергетических ресурсов (далее – ТЭР). Потенциал может быть назначенным (установленный регламентирующим документом), нормативным (при условии приведения показателей работы всех систем к нормативным значениям), теоретическим (при проведении модернизации и внедрении инновационных технологий).

2.2. Потенциал энергосбережения должен быть определен по следующим разделам:

- по электрической энергии;

- по тепловой энергии;

- по твердому топливу;

- по жидкому топливу;

- по моторным топливам, в том числе – бензин, керосин, дизельное топливо, газ;

- по природному газу;

- по воде.

2.3. Величина и структура потенциала энергосбережения определяется как разница между фактическим и назначенным, нормативным или теоретическим энергоэффективным состоянием.

2.4. При определении потенциала энергосбережения необходимо выбрать базовые значения эталона максимальной эффективности, указанного в п. 2.1. настоящего Стандарта, с которым производится сравнение фактического показателя расходования ТЭР.

2.5. Величина энергосберегающего потенциала определяется на основе использования:

- методов сравнения аналогов;

- экспертных оценок;

- анализа потерь энергоресурсов.

2.6. На основе анализа структуры потенциала энергосбережения выбираются наиболее важные, результативные мероприятия и определяется  перечень организационных, технологических, инвестиционных, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

2.7. Данные о потенциале энергосбережения и возможной экономии энергоресурсов в натуральном выражении включаются в энергетический паспорт, составленный по результатам энергетического обследования.

3.	Дополнительные положения

3.1. Настояний Стандарт  вступает в силу со дня его утверждения Советом Партнерства.