Утверждено решением Совета Партнерства

СРО НП «АльянсЭнергоАудит»

Протокол № 5 от «14»  марта  2011 г.

СТАНДАРТ СРО НП «АльянсЭнергоАудит»

Порядок оформления документации по результатам проведенных энергетических обследований

СТ АЭА 1.3-2010

г. Москва, 2011 г.

1. Общие положения

1. Общие положения

1.1.  Настоящий Стандарт  разработан в соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. №184-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 18.05.2009г. № 427, от 21.12.2009г. № 1044, от 13.04.2010г. № 235), другими нормативными актами в области энергетического обследования и внутренними документами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по содействию в области энергосбережения и энергоэффективности  «АльянсЭнергоАудит».

1.2. Настоящий Стандарт устанавливает единую обязательную форму по отражению необходимых показателей и информации.

1.3. Настоящий Стандарт является документом, обязательным для всех членов СРО НП «АльянсЭнергоАудит».

2. Требования к оформлению программы и результатов проведения

энергетического обследования:

- Программа энергетического обследования должна быть подписана организацией - энергоаудитором и утверждена заказчиком проведения энергетического обследования;

- Программа должна соответствовать виду проводимого обследования и учитывать специфику обследуемых объектов;

- Предусмотренные программой результаты работ по составу отчетной документации, аналитическим выводам и достаточности экономической обоснованности предложений по энергосбережению должны удовлетворять данным Стандартам;

- Программа энергетического обследования должна содержать ссылки на применение методики и приборный парк.

- Контроль качества договорной и отчетной документации при проведении работ по энергетическим обследованиям осуществляется в соответствии с положениями, действующим в СРО НП «АльянсЭнергоАудит».

3. Конфиденциальность

3.1. При необходимости, в целях соблюдения конфиденциальности полученной информации, СРО НП «АльянсЭнергоАудит» заключает соглашение о конфиденциальности установленной формы со всеми участниками энергетического обследования.

3.2. Для обеспечения корректной передачи в СРО НП «АльянсЭнергоАудит» отчетной документации, в Соглашениях о конфиденциальности, заключаемых между Заказчиком энергетического обследования - потребителем ТЭР и энергоаудитором должны быть предусмотрены пункты, регламентирующие данную передачу.