Утверждено решением Совета Партнерства

СРО НП «АльянсЭнергоАудит»

Протокол № 5 от «14»  марта  2011 г.

СТАНДАРТ  СРО НП «АльянсЭнергоАудит»

Требования к энергетическому паспорту,

составленному по результатам энергетического обследования

СТ АЭА 1.4-2010

г. Москва, 2011 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Стандарт разработан в соответствии с Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. №184-ФЗ, Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 19.04.2010 г. № 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования», другими нормативными актами в области энергетического обследования и внутренними документами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по содействию в области энергосбережения и энергоэффективности  «АльянсЭнергоАудит».

1.2. Настоящий Стандарт устанавливает единые обязательные формы по отражению необходимых показателей и информации.

1.3. Настоящий Стандарт является документом, обязательным для всех членов СРО НП «АльянсЭнергоАудит».

2. Требования к энергетическому паспорту, составленному по результатам энергетического обследования

2.1. Энергетический паспорт составляется по результатам энергетического обследования проведенного в отношении продукции, технологического процесса, а также юридического лица, индивидуального предпринимателя.

2.2. Энергетическому паспорту, составленному по результатам энергетического обследования (далее – энергетический паспорт), саморегулируемой организацией присваивается регистрационный номер.

2.3. В энергетический паспорт должны быть включены следующие разделы:

а) титульный лист по форме согласно приложению 1;

б) общие сведения об объекте энергетического обследования по форме согласно приложению 2;

в) сведения об оснащенности приборами учета по форме согласно приложению 3;

г) сведения об объеме используемых энергетических ресурсов по формам согласно приложениям  4 - 12;

д) сведения о показателях энергетической эффективности по форме согласно приложению 13;

е) сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов и рекомендации по их сокращению (для организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов) по формам согласно приложениям 14 - 19;

ж) потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов по форме согласно приложению 20;

з) перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по форме согласно приложению 21;

и) сведения о кадровом обеспечении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности по формам согласно приложениям 22 - 23.

2.4. При наличии обособленных подразделений обследуемого юридического лица (филиалов, представительств, объектов) в других муниципальных образованиях к энергетическому паспорту прилагаются формы в соответствии с приложениями 2 - 23, заполненные по каждому обособленному подразделению.

3. Порядок регистрации энергетического паспорта и направления его копии в Министерство энергетики Российской Федерации

3.1. Каждый член СРО, составивший энергетический паспорт, обязан представить его в электронном виде в формате Portable Document Format (PDF) в СРО для его регистрации.

3.2. Уполномоченный представитель СРО присваивает энергетическому паспорту регистрационный номер и делает запись в реестре энергетических паспортов СРО, о чем уведомляет члена СРО, составившего энергетический паспорт.

3.3. Зарегистрированный уполномоченным представителем СРО вариант энергетического паспорта, может быть выдан Заказчику работ.

3.4. Кроме этого СРО один раз в три месяца направляет в Министерство энергетики Российской Федерации, заверенные ею копии энергетических паспортов, составленных членами СРО по результатам проведенных ими за указанный период обязательных энергетических обследований. Первый трехмесячный период начинает исчисляться с даты приобретения статуса такой саморегулируемой организации соответствующей некоммерческой организацией.

Копии энергетических паспортов должны быть направлены СРО в Министерство в течение одного месяца с момента окончания соответствующего трехмесячного периода.

3.5. Энергетические паспорта, копии которых направляются СРО в Министерство, должны соответствовать требованиям к энергетическому паспорту, установленным в разделе 2 настоящего Стандарта.

Копия энергетического паспорта направляется в форме электронного документа в формате Portable Document Format (PDF).

Электронный документ должен быть подписан электронной цифровой подписью уполномоченного должностного лица соответствующей саморегулируемой организации в области энергетического обследования.

3.6. Вместе с копией энергетического паспорта в Министерство направляется сопроводительное письмо в форме электронного документа с информацией, включающей в себя адрес электронной почты и почтовый адрес СРО.

3.7. Копия каждого энергетического паспорта направляется в Министерство в виде отдельного электронного сообщения на адрес электронной почты Министерства энергетики Российской Федерации.

3.8. В случае принятия решения о приеме копии энергетического паспорта Министерство направляет саморегулируемой организации извещение о приеме копии энергетического паспорта. Извещение о приеме копии энергетического паспорта направляется в форме электронного документа, с электронной цифровой подписью уполномоченного должностного лица Министерства, на адрес электронной почты  СРО  в виде электронного сообщения.

3.9. Полученное извещение и копия утверждённого энергетического паспорта хранятся в архиве НП в бумажном и электронном виде.

4. Ответственность

4.1. Члены СРО, составившие энергетический паспорт, несут ответственность за сведения, содержащиеся  в нем и за достоверность результатов работы в соответствии с законодательством РФ и внутренними документами СРО.

5.	Дополнительные положения

5.1. Настояний Стандарт  вступает в силу со дня его утверждения Советом Партнерства.

Приложение 1
к Стандарту «Требования к энергетическому паспорту, составленному по результатам энергетического обследования»

(наименование саморегулируемой организации)

(наименование организации (лица), проводившего энергетическое обследование)

| ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ Рег. № |  |
| --- | --- |

потребителя топливно-энергетических ресурсов

(наименование обследованной организации (объекта))

Составлен по результатам _______________________________

(обязательного/добровольного)

энергетического обследования

(подпись лица, проводившего энергетическое обследование (руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица), и печать юридического лица, индивидуального предпринимателя)

(должность и подпись руководителя единоличного (коллегиального) исполнительного органа организации, заказавшей проведение энергетического обследования, или уполномоченного им лица)

(месяц, год составления паспорта)

Приложение 2

к Стандарту «Требования к энергетическому паспорту, составленному по результатам энергетического обследования»

Общие сведения об объекте энергетического обследования

(полное наименование организации)

| 1. Организационно-правовая форма |  |
| --- | --- |
| 2. Юридический адрес |  |
| 3. Фактический адрес |  |
| 4. Наименование основного общества (для дочерних (зависимых) обществ) |  |
| 5. Доля государственной (муниципальной) собственности, % (для акционерных обществ) |  |
| 6. Банковские реквизиты, ИНН |  |
| 7. Код по ОКВЭД |  |
| 8. Ф.И.О., должность руководителя |  |
| 9. Ф.И.О., должность, телефон, факс должностного лица, ответственного за техническое состояние оборудования |  |
| 10. Ф.И.О., должность, телефон, факс должностного лица, ответственного за энергетическое хозяйство |  |

(Таблица 1)

| Наименование | Единица измерения | Предшествующие годы* |  |  |  | Отчётный (базовый) год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Номенклатура основной продукции (работ, услуг) |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Код основной продукции (работ, услуг) по ОКП |  |  |  |  |  |  |
| 2. Объем производства продукции (работ, услуг) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 3. Производство продукции в натуральном выражении, всего |  |  |  |  |  |  |
| 4. Объем производств по номенклатуре основной продукции, всего | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 5. Производство по номенклатуре основной продукции в натуральном выражении, всего |  |  |  |  |  |  |
| 6. Объем производства дополнительной продукции | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 7. Потребление энергоресурсов, всего | тыс. т у.т. |  |  |  |  |  |
| 8. Потребление энергоресурсов по номенклатуре основной продукции, всего | тыс. т у.т. |  |  |  |  |  |
| 9. Объем потребления энергоресурсов по номенклатуре основной продукции, всего | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 10. Потребление воды, всего | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
| в т. ч. на производство номенклатуры основной продукции | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |
| 11. Энергоемкость производства продукции (работ, услуг) всего | тыс. т у.т./ тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 12. Энергоемкость производства продукции (работ, услуг) по номенклатуре основной продукции, всего | тыс. т у.т./ тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 13. Доля платы за энергоресурсы в стоимости произведенной продукции (работ, услуг) | % |  |  |  |  |  |
| 14. Суммарная мощность электроприемников |  |  |  |  |  |  |
| -разрешенная установленная | тыс. кВт. |  |  |  |  |  |
| -среднегодовая заявленная | тыс. кВт. |  |  |  |  |  |
| 15. Среднесписочная численность, всего | чел. |  |  |  |  |  |
| в т.ч. промышленно-производственный персонал | чел. |  |  |  |  |  |

*  Четыре предшествующих отчетному (базовому) году.

**  Последний полный календарный год перед датой составления энергетического паспорта.

(Таблица 2)

Сведения об обособленных подразделениях организации

| N п/п | Наименование подразделения | Фактический адрес | ИНН/КПП (в случае отсутствия - территориальный код ФНС) | Среднегодовая численность работников | В т.ч. промышленно- производст- венный персонал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 3
к Стандарту «Требования к

энергетическому паспорту,

составленному по результатам

энергетического обследования»

Сведения об оснащенности приборами учета

| N п/п | Наименование показателя | Коли- чество, шт. | Тип прибора |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка | класс точности |  |
| 1. | Электрической энергии |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество оборудованных приборами вводов всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  | полученной со стороны |  |  |  |  |
|  | собственного производства |  |  |  |  |
|  | потребляемой |  |  |  |  |
|  | отданной на сторону |  |  |  |  |
| 1.2. | Количество не оборудованных приборами вводов всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  | полученной со стороны |  |  |  |  |
|  | собственного производства |  |  |  |  |
|  | потребляемой |  |  |  |  |
|  | отданной на сторону |  |  |  |  |
| 1.3. | Количество приборов учета с нарушенными сроками поверки |  |  |  |  |
| 1.4. | Количество приборов учета с нарушением требований нормативной технической документации к классу точности приборов |  |  |  |  |
| 1.5. | Рекомендации по совершенствованию системы учета электрической энергии |  |  |  |  |
| 2. | Тепловой энергии |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество оборудованных приборами вводов всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  | полученной со стороны |  |  |  |  |
|  | собственного производства |  |  |  |  |
|  | потребляемой |  |  |  |  |
|  | отданной на сторону |  |  |  |  |
| 2.2. | Количество не оборудованных приборами вводов всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  | полученной со стороны |  |  |  |  |
|  | собственного производства |  |  |  |  |
|  | потребляемой |  |  |  |  |
|  | отданной на сторону |  |  |  |  |
| 2.3. | Количество приборов учета с нарушенными сроками поверки |  |  |  |  |
| 2.4. | Количество приборов учета с нарушением требований нормативной технической документации к классу точности приборов |  |  |  |  |
| 2.5. | Рекомендации по совершенствованию системы учета тепловой энергии |  |  |  |  |
| 3. | Жидкого топлива |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество оборудованных приборами мест поступления (отгрузки) всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  | полученного со стороны |  |  |  |  |
|  | собственного производства |  |  |  |  |
|  | потребляемого |  |  |  |  |
|  | отданного на сторону |  |  |  |  |
| 3.2. | Количество не оборудованных приборами мест поступления (отгрузки) всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  | полученного со стороны |  |  |  |  |
|  | собственного производства |  |  |  |  |
|  | потребляемого |  |  |  |  |
|  | отданного на сторону |  |  |  |  |
| 3.3. | Количество приборов учета с нарушенными сроками поверки |  |  |  |  |
| 3.4. | Количество приборов учета с нарушением требований нормативной технической документации к классу точности приборов |  |  |  |  |
| 3.5 | Рекомендации по совершенствованию системы учета жидкого топлива |  |  |  |  |
| 4. | Газа |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество оборудованных приборами мест поступления (отгрузки) всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  | полученного со стороны |  |  |  |  |
|  | собственного производства |  |  |  |  |
|  | потребляемого |  |  |  |  |
|  | отданного на сторону |  |  |  |  |
| 4.2. | Количество не оборудованных приборами мест поступления (отгрузки) всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  | полученного со стороны |  |  |  |  |
|  | собственного производства |  |  |  |  |
|  | потребляемого |  |  |  |  |
|  | отданного на сторону |  |  |  |  |
| 4.3. | Количество приборов учета с нарушенными сроками поверки всего |  |  |  |  |
| 4.4. | Количество приборов учета с нарушением требований нормативной технической документации к классу точности приборов всего |  |  |  |  |
| 4.5. | Рекомендации по совершенствованию системы учета газа |  |  |  |  |
| 5. | Воды |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество оборудованных приборами мест поступления (отгрузки) всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  | полученной со стороны |  |  |  |  |
|  | собственного производства |  |  |  |  |
|  | потребляемой |  |  |  |  |
|  | отданной на сторону |  |  |  |  |
| 5.2. | Количество не оборудованных приборами мест поступления (отгрузки) всего, в том числе: |  |  |  |  |
|  | полученной со стороны |  |  |  |  |
|  | собственного производства |  |  |  |  |
|  | потребляемой |  |  |  |  |
|  | отданной на сторону |  |  |  |  |
| 5.3. | Количество приборов учета с нарушенными сроками поверки всего |  |  |  |  |
| 5.4. | Количество приборов учета с нарушением требований нормативной технической документации к классу точности приборов всего |  |  |  |  |
| 5.5. | Рекомендации по совершенствованию системы учета воды |  |  |  |  |

Приложение 4
к Стандарту «Требования к энергетическому паспорту,

составленному по результатам энергетического обследования»

Сведения о потреблении энергетических ресурсов и его изменениях

| № п.п. | Наименование энергоносителя | Единица измерения (ненужное зачеркнуть) | Предшествующие годы |  |  |  |  | Отчетный (базовый) год |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | объем потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Электрической энергии | тыс. кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Твердого топлива | т, куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Жидкого топлива | т, куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Моторного топлива, в том числе: | л, т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | бензина | л, т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | керосина | л, т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | дизельного топлива | л, т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 | газа | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Природного газа | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Воды | тыс. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | объем потребления с использованием возобновляемых источников энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Электрической энергии | тыс. кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | обоснование снижения или увеличения потребления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Твердого топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Жидкого топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Моторного топлива, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | бензина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2 | керосина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.3 | дизельного топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.4 | газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 5
к Стандарту «Требования к энергетическому паспорту,

составленному по результатам энергетического обследования»

Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях

(в тыс. кВт*ч)

| Статья прихода/расхода | Предшествующие годы |  |  |  | Отчетный (базовый) год | Прогноз на последующие годы* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Приход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Сторонний источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Собственная ТЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого суммарный приход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Технологический расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Расход на собственные нужды* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Субабоненты (сторонние потребители) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 Фактические (отчетные) потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 Технологические потери всего в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 Условно-постоянные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 Нагрузочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 Потери, обусловленные допусти-мыми погрешностями приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 Нерациональные потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого суммарный расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> Графы рекомендуемые к заполнению

Приложение 6
к Стандарту «Требования к энергетическому паспорту,

составленному по результатам энергетического обследования»

Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях

(Гкал)

| Статья прихода/расхода | Предшествующие годы* |  |  |  | Отчетный (базовый) год | Прогноз на последующие годы* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Приход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Собственная котельная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Сторонний источник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого суммарный приход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Технологические расходы всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 пара, из них контактным (острым) способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 горячей воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Отопление и вентиляция, в том числе калориферы воздушные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 Сторонние потребители (субабоненты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 Суммарные сетевые потери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого производственный расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 Нерациональные технологические потери в системах отопления, вентиляции, горячего водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого суммарный расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> Графы, рекомендуемые к заполнению.

Приложение 7
к Стандарту «Требования к энергетическому паспорту,

составленному по результатам энергетического обследования»

Сведения по балансу потребления котельно-печного топлива и его изменениях

(потребление в т у.т.)

| Статья прихода/расхода | Предшествующие годы* |  |  |  | Отчетный (базовый) год | Прогноз на последующие годы* |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Приход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого суммарный приход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Технологическое использование всего, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 нетопливное использование (в виде сырья) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 нагрев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 сушка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 обжиг (плавление, отжиг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 На выработку тепловой энергии: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 в котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 в собственной ТЭС (включая выработку электроэнергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого суммарный расход |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> Графы, рекомендуемые к заполнению.

Приложение 8

к Стандарту «Требования к энергетическому паспорту,

составленному по результатам энергетического обследования»

Сведения по балансу потребления видов моторного топлива и его изменениях

| Вид транс- портных средств | Коли- чество транс- портных средств | Грузоподъ- емность, т, пас- сажиро- вмести- мость, чел. | Вид использо- ванного топлива | Уд. расход топлива по пас- портным данным, л/100 км, л/моточас | Пробег, тыс. км, отрабо- тано, маш./час | Объем грузопе- ревозок, тыс. т-км, тыс. пасс-км. | Количество израсхо- дованно- го топли- ва, тыс. л, м3 | Способ измере- ния расхода топлива | Уд. расход топлива, л/т-км, л/пасс-км, л/100 км, л/моточас | Количество полученно- го топли- ва, тыс. л, тыс. м3 | Потери топлива, тыс. л, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение  9
к Стандарту «Требования к энергетическому паспорту, составленному по результатам энергетического обследования»

Сведения об использовании вторичных энергетических

ресурсов, альтернативных (местных) топлив

и возобновляемых источников энергии

| N п/п | Наименование характеристики | Единица измерения | Значение характеристики | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вторичные (тепловые) энергетические ресурсы (ВЭР) |  |  |  |
| 1.1. | Характеристика ВЭР |  |  |  |
| 1.1.1. | Фазовое состояние |  |  |  |
| 1.1.2. | Расход | м3/ч |  |  |
| 1.1.3. | Давление | МПа |  |  |
| 1.1.4. | Температура | °C |  |  |
| 1.1.5. | Характерные загрязнители, их концентрация | % |  |  |
| 1.2. | Годовой выход ВЭР | Гкал |  |  |
| 1.3. | Годовое фактическое использование | Гкал |  |  |
| 2. | Альтернативные (местные) и возобновляемые виды ТЭР |  |  |  |
| 2.1. | Наименование (вид) |  |  |  |
| 2.2. | Основные характеристики |  |  |  |
| 2.2.1. | Теплотворная способность | ккал/кг |  |  |
| 2.2.2. | Годовая наработка энергоустановки | ч |  |  |
| 2.3. | Мощность энергетической установки | Гкал/ч, кВт |  |  |
| 2.4. | КПД энергоустановки | % |  |  |
| 2.5. | Годовой фактический выход энергии | Гкал, МВт.ч |  |  |

Приложение 10
к Стандарту «Требования к энергетическому паспорту,

составленному по результатам энергетического обследования»

Показатели использования электрической энергии на цели освещения

| № п.п | Функциональное назначение системы освещения | Количество светильников |  | Суммарная установ-ленная мощность, кВт | Суммарный объем потребления электроэнергии, кВт*ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с лампами накаливания | с энергосберегающими лампами |  | Отчетный (базовый) год |  |  |  |  |
| 1 | Внутреннее освещение, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основных производственных цехов всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цех … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цех … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Вспомогательных цехов и производств всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цех … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цех … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Административно-бытовые корпуса всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Корпус … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Корпус … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Наружное освещение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 11
к Стандарту «Требования к энергетическому паспорту,

составленному по результатам энергетического обследования»

Основные технические характеристики и потребление

энергетических ресурсов основными технологическими комплексами

| N п/п | Наименование вида основного технологического комплекса | Тип | Основные технические характеристики <*> |  |  | Виды потребляемых энергетических ресурсов, единицы измерения | Объем потребленных энергетических ресурсов за отчетный (базовый) год | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | установленная мощность по электрической энергии, МВт | установленная мощность по тепловой энергии, Гкал | производи- тельность |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> Сведения не заполняются для организаций, осуществляющих производство, передачу и распределение электрической и тепловой энергии.

Приложение 12
к Стандарту «Требования к энергетическому паспорту,

составленному по результатам энергетического обследования»

Краткая характеристика объекта (зданий, строений и сооружений)

| Наименование здания, строения, сооружения | Год ввода в эксплуатацию | Ограждающие конструкции |  | Фактический и физический износ здания, строения, сооружения, % | Удельная тепловая характеристика здания, строения, сооружения за отчетный (базовый) год (Вт/куб. м C°) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование конструкции | краткая характеристика |  | фактическая | расчетно- нормативная |
|  |  | Стены Окна Крыша |  |  |  |  |
|  |  | Стены Окна Крыша |  |  |  |  |
|  |  | Стены Окна Крыша |  |  |  |  |
|  |  | Стены Окна Крыша |  |  |  |  |

Приложение 13
к Стандарту «Требования к энергетическому паспорту,

составленному по результатам энергетического обследования»

| Сведения о показателях энергетической эффективности |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наличие или отсутствие программы энергосбережения и повышения энергоэффективности обследуемой организации, |  |
| 2. | Наименование программы энергосбережения и повышения энергоэффективности | ( имеется в наличии, отсутствует ) |
| 3. | Дата утверждения |  |
| 4. | Соответствие установленным требованиям |  |
| 5. | Сведения о достижении утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности | ( соответствует, не соответствует ) |
|  |  | ( достигнуты, не достигнуты ) |

(Таблица 1)

Оценка  соответствия  фактических  показателей  паспортным  и расчетно-нормативным *

| N п/п | Наименование показателя энергетической эффективности | Единица измерения | Значение показателя |  | Рекомендации по улучшению показателей энергетической эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фактическое (по приборам учета, расчетам) | расчетно- нормативное за базовый год |  |
| 1 | По номенклатуре основной и дополнительной продукции |  |  |  |  |
| 2 | По видам проводимых работ |  |  |  |  |
| 3 | По видам оказываемых услуг |  |  |  |  |
| 4 | По основным энергоемким технологическим процессам |  |  |  |  |
| 5 | По основному технологическому оборудованию |  |  |  |  |

<*>  Для  энергетических  установок  по  производству  электрической  и тепловой энергии обязательно указывается удельный расход топлива.

(Таблица 2)

Перечень, описание, показатели энергетической эффективности выполненных

энергосберегающих мероприятий по годам за пять лет, предшествующих году проведения энергетического обследования, обеспечивших снижение потребления электрической энергии, тепловой энергии, жидкого топлива, моторного топлива, газа, воды

| N п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Фактическая годовая экономия | Год внедрения | Краткое описание, достигнутый энергетический эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перечень показателей энергетической эффективности выполненных энергосберегающих мероприятий, обеспечивших снижение потребления: |  |  |  |  |
| 1.1. | электрической энергии | тыс. кВт.ч |  |  |  |
| 1.2. | тепловой энергии | Гкал |  |  |  |
| 1.3. | твердого топлива | т, куб. м |  |  |  |
| 1.4. | жидкого топлива | т, куб. м |  |  |  |
| 1.5. | моторного топлива | т |  |  |  |
| 1.5.1. | бензина | т |  |  |  |
| 1.5.2. | керосина | т |  |  |  |
| 1.5.3. | дизельного топлива | т |  |  |  |
| 1.5.4. | газа | тыс. куб. м |  |  |  |
| 1.6. | природного газа | тыс. куб. м |  |  |  |
| 1.7. | воды | тыс. куб. м |  |  |  |

Приложение 14
к Стандарту «Требования к энергетическому паспорту, составленному по результатам энергетического обследования»

Описание линий передачи (транспортировки) энергетических

ресурсов и воды *

| N п/п | Наименование линии, вид передаваемого ресурса | Способ прокладки | Суммарная протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |

<*> Кроме электрической энергии.

Приложение 15
к Стандарту «Требования к энергетическому паспорту, составленному по результатам энергетического обследования»

Сведения о протяженности воздушных и кабельных линий передачи электроэнергии

| N п/п | Класс напряжения | Динамика изменения показателей по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | отчетный (базовый) год | предыдущие годы |  |  |  |
| 1. | Воздушные линии |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 1150 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.2. | 800 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.3. | 750 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.4. | 500 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.5. | 400 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.6. | 330 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.7. | 220 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.8. | 154 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.9. | 110 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.10. | 35 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.11. | 27,5 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.12. | 20 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.13. | 10 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.14. | 6 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Итого от 6 кВ и выше |  |  |  |  |  |
| 1.16. | 3 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.17. | 2 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.18. | 500 Вольт и ниже |  |  |  |  |  |
| 1.19. | Итого ниже 6 кВ |  |  |  |  |  |
| 1.20. | Всего по воздушным линиям |  |  |  |  |  |
| 2. | Кабельные линии |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 220 кВ |  |  |  |  |  |
| 2.2. | 110 кВ |  |  |  |  |  |
| 2.3. | 35 кВ |  |  |  |  |  |
| 2.4. | 27,5 кВ |  |  |  |  |  |
| 2.5. | 20 кВ |  |  |  |  |  |
| 2.6. | 10 кВ |  |  |  |  |  |
| 2.7. | 6 кВ |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Итого от 6 кВ и выше |  |  |  |  |  |
| 2.9. | 3 кВ |  |  |  |  |  |
| 2.10. | 2 кВ |  |  |  |  |  |
| 2.11. | 500 Вольт и ниже |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Итого ниже 6 кВ |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Всего по кабельным линиям |  |  |  |  |  |
| 3. | Всего по воздушным и кабельным линиям |  |  |  |  |  |
| 4. | Шинопроводы |  |  |  |  |  |
| 4.1. | 800 кВ |  |  |  |  |  |
| 4.2. | 750 кВ |  |  |  |  |  |
| 4.3. | 500 кВ |  |  |  |  |  |
| 4.4. | 400 кВ |  |  |  |  |  |
| 4.5. | 330 кВ |  |  |  |  |  |
| 4.6. | 220 кВ |  |  |  |  |  |
| 4.7. | 154 кВ |  |  |  |  |  |
| 4.8. | 110 кВ |  |  |  |  |  |
| 4.9. | 35 кВ |  |  |  |  |  |
| 4.10. | 27,5 кВ |  |  |  |  |  |
| 4.11. | 20 кВ |  |  |  |  |  |
| 4.12. | 10 кВ |  |  |  |  |  |
| 4.13. | 6 кВ |  |  |  |  |  |
| 4.14 | Всего по шинопроводам |  |  |  |  |  |

Приложение 16
к Стандарту «Требования к энергетическому паспорту,

составленному по результатам энергетического обследования»

Сведения о количестве и установленной мощности трансформаторов

| N п/п | Единичная мощность, кВА | Высшее напряжение, кВ | Динамика изменения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный (базовый) год |  | предыдущие годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | коли- чество, шт. | установ- ленная мощность, кВА | коли- чество, шт. | установ- ленная мощность, кВА | коли- чество, шт. | установ- ленная мощность, кВА | коли- чество, шт. | установ- ленная мощность, кВА | коли- чество, шт. | установ- ленная мощность, кВА |
| 1. | До 2500 | 3 - 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | 27,5 - 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | От 2500 до 10000 | 3 - 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | 110 - 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | От 10000 до 80000 включительно | 3 - 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | 27,5 - 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | 110 - 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Более 80000 | 110 - 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. |  | 330 однофазные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. |  | 330 трехфазные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. |  | 400 - 500 однофазные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. |  | 400 - 500 трехфазные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6. |  | 750 - 1150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Итого: | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 17
к Стандарту «Требования к энергетическому паспорту,

составленному по результатам энергетического обследования»

Сведения о количестве и мощности устройств компенсации

реактивной мощности

| N п/п | Единичная мощность, кВА | Высшее напряжение, кВ | Динамика изменения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный (базовый) год |  | предыдущие годы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | кол-во, шт./ групп | установ- ленная мощность, МВАр | кол-во, шт./ групп | установ- ленная мощность, МВАр | кол-во, шт./ групп | установ- ленная мощность, МВАр | кол-во, шт./ групп | установ- ленная мощность, МВАр | кол-во, шт./ групп | установ- ленная мощность, МВАр |
| 1.1. | Шунтирующие реакторы | 3 - 20 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  | 27,5 - 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  | 150 - 110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. |  | 500 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  | 750 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | СК и генераторы, в режиме СК | до 15,0 тыс. кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  | от 15,0 до 37,5 тыс. кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. |  | 50 тыс. кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. |  | от 75,0 до 100,0 тыс. кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. |  | 160 тыс. кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | БСК и СТК | 0,38 - 20 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. |  | 150 - 110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. |  | 220 кВ и выше |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 18
к Стандарту «Требования к энергетическому паспорту,

составленному по результатам энергетического обследования»

Сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов

| № п.п. | Наименование энергоносителя | Единица измерения | Потребленное количество в год | Предшествующие годы |  |  |  |  | Отчётный (базовый год) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем передаваемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Электрической энергии | тыс. кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Нефти | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Нефтепродуктов | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Газового конденсата | тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Попутного нефтяного газа | млн. куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Природного газа | млн.куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Воды | тыс.куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Фактические потери передаваемых энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Электрической энергии | тыс. кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Нефти | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Нефтепродуктов | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Газового конденсата | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Попутного нефтяного газа | млн.куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Природного газа | куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Воды | куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Значения утвержденных нормативов технологических потерь по видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Электрической энергии | тыс. кВт.ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Тепловой энергии | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Нефти | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Нефтепродуктов | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Газового конденсата | тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Попутного нефтяного газа | млн.куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Природного газа | куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Воды | куб. м |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 19
к Стандарту «Требования к энергетическому паспорту,

составленному по результатам энергетического обследования»

Рекомендации по сокращению потерь энергетических ресурсов при их передаче

| N п/п | Наименование планируемого мероприятия | Затраты тыс. руб. (план) | Планируемое сокращение потерь |  |  | Средний срок окупаемости (план) | Планируемая дата внедрения (месяц, год) | Сокращение потерь ТЭР на весь период действия энергетического паспорта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в натуральном выражении | ед. изме- рения | в стоимостном выражении (тыс. руб.) |  |  | в натуральном выражении | ед. изме- рения | в стоимостном выражении (тыс. руб.) |
| 1. | По сокращению потерь электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | По сокращению потерь тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | По сокращению потерь нефти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | По сокращению потерь нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | По сокращению потерь газового конденсата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | По сокращению потерь попутного нефтяного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | По сокращению потерь природного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | По сокращению потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 20
к Стандарту «Требования к энергетическому паспорту,

составленному по результатам энергетического обследования»

Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов

| № п/п. | Расчетные показатели предлагаемых к реализации энергосберегающих мероприятий |  |  |  |  |  | Опыт внедрения энергосберегающих мероприятий в организациях аналогичного профиля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятий по видам энергоресурсов | Затраты тыс.руб (план) | Годовая экономия ТЭР (план) |  |  | Средний срок окупаемости (план), лет | Годовая экономия ТЭР (факт) |  |  | Средний срок окупаемости (факт), лет |
|  |  |  | в натуральном выражения | ед. измр. | тыс.руб |  | в натуральном выражения | ед. измер. | тыс.руб |  |
| 1 | По электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | По тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | По твердому топливу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | По жидкому топливу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | По моторным топливам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | бензин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | керосин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | По природному газу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | По воде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 21
к Стандарту «Требования к энергетическому паспорту,

составленному по результатам энергетического обследования»

Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

| Наименование мероприятия, вид энергоресурса | Годовая экономия энергоресурсов |  |  | Затраты, тыс. р. | Средний срок окупаемости лет | Согласованный срок внедрения, квартал, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в натуральном выражении |  | тыс. р. (по тарифу) |  |  |  |
|  | един. измер. | кол-во |  |  |  |  |
| Организационные и малозатратные мероприятия |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |
| Среднезатратные |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |
| Долгосрочные, крупнозатратные |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |
| Всего , в том числе по видам ТЭР: | т у.т. |  |  |  |  |  |
| Котельно-печное топливо | т у.т. |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия | Гкал |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | тыс. кВт·ч |  |  |  |  |  |
| Моторное топливо | тыс. т |  |  |  |  |  |
| Смазочные материалы | тыс. т |  |  |  |  |  |
| Сжатый воздух | тыс. м³ |  |  |  |  |  |
| Вода | м3 |  |  |  |  |  |

Приложение 22
к Стандарту «Требования к энергетическому паспорту, составленному по результатам энергетического обследования»

Перечень должностных лиц, ответственных за обеспечение

мероприятий по энергосбережению и повышению

энергетической эффективности

| N п/п | ФИО | Наименование должности | Контактная информация (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты) | Основные функции и обязанности по обеспечению мероприятий | Наименования и реквизиты нормативных актов организации, определяющих обязанности по обеспечению мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |

Приложение 23
к Стандарту «Требования к энергетическому паспорту,

составленному по результатам энергетического обследования»

Сведения о квалификации персонала, обеспечивающего

реализацию мероприятий по энергосбережению

и повышению энергетической эффективности

Количество сотрудников  организации, прошедших обучение в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности - ___ человек.

| N п/п | ФИО | Наименование должности | Сведения об образовательной организации, проводившей обучение (наименование, адрес, лицензия) | Наименование курса обучения и его тип (подготовка, переподготовка, повышение квалификации) | Дата начала и окончания обучения | Документ об образовании (диплом, удостоверение, сертификат и др.) | Сведения об аттестации и присвоении квалификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |