Утверждено решением Совета Партнерства

СРО НП «АльянсЭнергоАудит»

Протокол № 5 от «14»  марта  2011 г.

СТАНДАРТ СРО НП «АльянсЭнергоАудит»

Оснащения приборного парка,

необходимого для проведения энергетического обследования автономными портативными приборами

СТ АЭА 1.8-2010

г. Москва, 2011 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Стандарт разработан в соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ, другими нормативными актами в области энергетического обследования и внутренними документами Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства по содействию в области энергосбережения и энергоэффективности «АльянсЭнергоАудит».

1.2. Настоящий Стандарт устанавливает единые требования к обеспечению приборной базы и к персоналу, допущенному к работе с приборной базой, при проведении энергетического обследования объектов потребления энергоресурсов.

1.3. Настоящий Стандарт  является обязательным документом для членов СРО.

2. Требования к приборному парку

2.1. Организация, выполняющая работы по энергетическому обследованию, должна располагать технической базой в составе компьютерного и приборного парка с соответствующим программным обеспечением, достаточной для проведения, в соответствии с применяемыми методиками, энергетических обследований.

2.2. Приборная база энергоаудитора должна включать оборудование (средства контроля и измерений) для неинвазивного (т.е. без вмешательства в схему и технологический процесс) контроля большинства параметров энергопотребления.

2.3. Организации, выполняющие работы по энергетическому обследованию, могут применять оборудование, имеющееся на мировом рынке при условии его внесении в государственный реестр средств измерений России.

2.4. Оборудование, применяемое при проведении энергетического обследования должно пройти своевременную поверку и обеспечивать требуемую точность измерений.

2.5. Приборы, входящие в состав оборудования приборного парка организации, в зависимости от его назначения и области применения должны удовлетворять определенным требованиям, из которых наиболее важными являются:

- диапазон измерений приборов должен охватывать все необходимые значения измеряемой величины;

- основная и дополнительная погрешности приборов должны соответствовать решаемым при измерениях задачам;

- приборы должны надежно работать при заданных условиях эксплуатации;

- управление приборами должно быть максимально простым и удобным для пользователя;

- приборы должны иметь собственные источники питания, позволяющие обеспечить необходимые измерения при автономной работе приборов;

- приборы должны быть мобильными и иметь небольшие габариты;

- регистрирующие приборы должны иметь возможность подключения к компьютеру, при отсутствии данной возможности иметь собственную память для хранения информации;

- приборы должны удовлетворять требованиям техники безопасности при измерениях;

- каждое средство измерения должно иметь сертификат об утверждении типа средств измерений Госстандарта России.

3. Требования к персоналу

3.1. К работе с приборами допускается только квалифицированный, специально обученный персонал.

3.2. Выполнять замеры на электроустановках разрешено персоналу, имеющему соответствующую параметрам установки, группу допуска по электробезопасности.

3.3. Персонал должен знать и соблюдать Правила техники безопасности при выполнении инструментальных измерений на любых типах установок.

3.4. При проведении энергетических обследований предприятий и организаций члену Партнерства необходимо оформлять заявку – письмо на допуск на территорию обследуемого объекта персонала и приборного парка.

.

4. Порядок предоставления информации о составе и состоянии приборного парка

4.1. Член Партнерства один раз в год в срок до 31 января обязан предоставить в Партнерство информацию о своей технической базе.

4.2. В случае каких либо изменений в составе приборного парка (покупка, продажа, аренда прибора, прекращение аренды) член Партнерства обязан в письменной форме в недельный срок известить Партнерство о произошедших изменениях.

5. Ответственность

5.1. Члены Партнерства несут ответственность за содержание своего приборного парка, а также за обучение и допуск персонала.

5.2. Члены Партнерства несут ответственность за предоставление заведомо ложной информации о составе и состоянии приборного парка, а также о квалификации персонала.

5.3. Члены Партнерства несут ответственность за достоверность результатов измерений,  в случае если были использованы приборы не соответствующие требованиям настоящих Правил.

6.	Дополнительные положения

6.1. Настояний Стандарт  вступает в силу со дня его утверждения Советом Партнерства.